局旧改室内装修施工指导价格

(华南地区)

旧改专委会

广东省定制家居协会

2025年10月

联合发布

广东省装饰行业协会

# 厨房焕新套餐对比

| 项目 |  | A套餐（12800） | B套餐（18800） | C套餐（26800） | D套餐（29800） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 套餐面积 | 套餐包含面积 | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ |
| 成品保护 | 本空间遮蔽保护 | √ | √ | √ | √ |
|  | 公共区域及室内通道地面 遮蔽保护 | × | √ | √ | √ |
| 拆除 | 拆除旧橱柜 | √ | √ | √ | √ |
|  | 拆除原天花 | × | √ | √ | √ |
|  | 拆除墙砖、地砖 | × | √ | √ | √ |
|  | 拆除水电 | × | √ | √ | √ |
| 水电 | 排污处理 | × | √ | √ | √ |
|  | 水路改造 | 明装， 日丰磁芯抗菌热水管 | 日丰磁芯抗菌热水管 | 日丰磁芯抗菌热水管 | 日丰磁芯抗菌热水管 |
|  | 角阀 | 厂家直供严选 | 厂家直供严选 | 厂家直供严选 | 九牧 |
|  | 电路改造 | 明装，珠江阻燃/双菱低烟无卤 | 珠江阻燃/双菱低烟无卤 | 珠江阻燃/双菱低烟无卤 | 珠江阻燃/双菱低烟无卤 |
|  | 普通开关及插座面板 | 西门子 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
|  | 墙面补线槽 | × | √ | √ | √ |
| 防水 | 防水涂料 | × | 德高 | 德高 | 德高 |
|  | 地面 | × | 柔性满刷2遍 | 柔性满刷2遍 | 柔性满刷2遍 |
|  | 墙面 | × | 地面返墙300mm高 | 地面返墙300mm高 | 刚性满墙2遍 |
| 铺贴 | 墙面批荡处理 | × | √ | √ | √ |
|  | 地面找平 | × | 水泥沙厚度50mm以内 | 水泥沙厚度50mm以内 | 水泥沙厚度50mm以内 |
|  | 地面防滑地砖 | × | 厂家直供严选，400×400/800 | 厂家直供严选，400×400/800 | 金意陶/东鹏，800以内任选 |
|  | 墙面瓷片 | × | 厂家直供严选，400×400/800 | 厂家直供严选，400×400/800 | 金意陶/东鹏，800以内任选 |
|  | 瓷砖胶 | × | 德高 | 德高 | 德高 |
|  | 地面、墙面填缝/美缝 | × | 填缝 | 填缝 | 美缝 |
| 天花/灯 | 铝扣天花 | × | 含包梁等特殊处理 | 含包梁等特殊处理 | 含包梁等特殊处理 |
|  | 平板灯 | × | √ | √ | √ |
| 定制橱柜 | 橱柜尺寸 | 3.5m地柜+3.5m台面+2m吊 柜 | × | 3.5m地柜+3.5m台面+2m吊 柜 | 3.5m地柜+3.5m台面+2m吊 柜 |
|  | 地柜 | 柜体：实木多层板水槽柜：304不锈钢柜 | × | 柜体：实木多层板水槽柜：304不锈钢柜 | 柜体：实木多层板 水槽柜：304不锈钢柜 |
|  | 吊柜 | 实木多层板 | × | 实木多层板 | 实木多层板 |
|  | 橱柜门板 | 免费升级PET | × | 免费升级PET | 免费升级PET |
|  | 橱柜台面 | 厂家直供严选石英石台面，石材厚度：20mm | × | 厂家直供严选石英石台面，石材厚度： 20mm | 戈兰迪食品级石英石台面，石材厚度：20mm |
|  | 洗菜盆 | 厂家直供严选 | × | 厂家直供严选 | 九牧，可选单双盆，可选手工盆 |
|  | 洗菜盆龙头 | 厂家直供严选 | × | 厂家直供严选 | 九牧 |
| 其它 | 卫生清洁 | 简单清洁 | 开荒清洁 | 开荒清洁 | 开荒清洁 |
|  | 材料搬运 | √ | √ | √ | √ |
|  | 工程废料清运 | √ | √ | √ | √ |

# 全屋刷新套餐对比

| 项目 |  | A套餐（8800） | B套餐（11800） | C套餐（23800） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 套餐面积 | 套餐包含面积（地面） | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 成品保护 | 空间遮蔽保护 | 门窗：专用门窗保护膜遮蔽 地脚线：300mm保护膜 地面：靠墙1m保护； 家具：2.8m油漆保护膜遮蔽 | 门窗：专用门窗保护膜遮蔽 地脚线：500mm保护膜 地面：全屋专用地面保护膜； 家具：2.8m油漆保护膜双层遮蔽 零散家具：提供专用周转箱并移位合适位置，专用保护膜无死角遮蔽 | 门窗：专用门窗保护膜遮蔽 地脚线：500mm保护膜 地面：全屋专用地面保护膜； 家具：2.8m油漆保护膜双层遮蔽 零散家具：提供专用周转箱并移位合适位置，专用保护膜无死角遮蔽 |
|  | 示意图 |  |  |  |
| 铲除腻子层 | 铲到批荡层 | × | × | √ |
| 刮腻子 | 刷界面剂 | × | × | √ |
|  | 扇灰 | × | × | 德高/立邦腻子 |
|  | 挂网 | × | × | √ |
| 打磨及修补 | 打磨 | × | √ | √ |
|  | 修补 | × | √ | × |
| 局部修复 | 局部打磨及补灰 | √ | × | × |
| 刷漆 | 两遍面漆 | 巴德士、多乐士、立邦金装五合一，限两色 | × | × |
|  | 一底两面 | × | 巴德士、多乐士、立邦金装五合一，限两色 | 巴德士、多乐士、立邦金装五合一，限两色 |
| 其它 | 保洁 | 开荒清洁 | 开荒清洁 | 开荒清洁 |
|  | 垃圾下楼 | √ | √ | √ |
| 超额计算 | 垃圾外运 | 930元/车 | 930元/车 | 930元/车 |
|  | 超额面积（地面） | 143元/㎡ | 224元/㎡ | 397元/㎡ |
| 展开计算 | 局部刷新展开计算 | 49元/㎡ 低于50㎡按50㎡算 | 66元/㎡ 低于50㎡按50㎡算 | 137元/㎡ 低于50㎡按50㎡算 |
| 油漆升级 | 美国大师漆金装净味型号 | 限期免费升级 | 限期免费升级 | 限期免费升级 |
|  | 德国阿尔贝娜钻石漆 | 限期免费升级 | 限期免费升级 | 限期免费升级 |
|  | 立邦金牌儿童漆 | 展开增加45元/㎡； 全屋投影增加121元/㎡； | 展开增加45元/㎡； 全屋投影增加121元/㎡； | 展开增加45元/㎡； 全屋投影增加121元/㎡； |

# 卫生间焕新套餐对比

| 项目 |  | A套餐（18800） | B套餐（22800） | C套餐（27800） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 套餐面积 | 套餐包含面积 | 4㎡ | 4㎡ | 4㎡ |
| 成品保护 | 本空间遮蔽保护 | √ | √ | √ |
|  | 公共区域及室内通道地面 遮蔽保护 | √ | √ | √ |
| 拆除 | 拆除卫浴柜、淋浴房、洁具、五金挂件 | √ | √ | √ |
|  | 拆除天花 | √ | √ | √ |
|  | 拆除墙砖、地砖 | √ | √ | √ |
|  | 清理沉池 | √ | √ | √ |
|  | 拆除水电 | √ | √ | √ |
| 水电 | 排污处理 | √ | √ | √ |
|  | 水路改造 | 联塑/日丰磁芯抗菌热水管 | 联塑/日丰磁芯抗菌热水管 | 联塑/日丰磁芯抗菌热水管 |
|  | 角阀 | 厂家直供严选 | 厂家直供严选 | 九牧 |
|  | 防臭地漏 | 厂家直供严选 | 厂家直供严选 | 九牧 |
|  | 电路改造 | 珠江阻燃/双菱低烟无卤 | 珠江阻燃/双菱低烟无卤 | 珠江阻燃/双菱低烟无卤 |
|  | 普通开关及插座面板 | 西门子/公牛 | 西门子/公牛 | 西门子/公牛 |
|  | 墙面补线槽 | √ | √ | √ |
| 防水 | 防水涂料 | 德高/东方雨虹 | 德高/东方雨虹 | 德高/东方雨虹 |
|  | 地面 | 柔性满刷2遍 | 柔性满刷2遍 | 柔性满刷2遍 |
|  | 墙面 | 刚性满墙2遍 | 刚性满墙2遍 | 刚性满墙2遍 |
| 铺贴 | 墙面批荡处理 | √ | √ | √ |
|  | 沉池架空处理 | √ | √ | √ |
|  | 地面找平 | 水泥沙厚度50mm以内 | 水泥沙厚度50mm以内 | 水泥沙厚度50mm以内 |
|  | 地面防滑地砖 | 厂家直供严选，400×400/800 | 厂家直供严选，400×400/800 | 金意陶/东鹏，800以内任选 |
|  | 墙面瓷片 | 厂家直供严选，400×400/800 | 厂家直供严选，400×400/800 | 金意陶/东鹏，800以内任选 |
|  | 地漏回字形铺贴 | √ | √ | √ |
|  | 地面、墙面填缝/美缝 | 填缝 | 填缝 | 美缝 |
|  | 淋浴区下沉工艺 | × | × | √ |
|  | 挡水石 | √ | √ | √ |
| 天花/灯 | 铝扣天花 | 含包梁等特殊处理 | 含包梁等特殊处理 | 含包梁等特殊处理 |
|  | 平板灯/排气扇/风暖浴霸 | 平板灯&排气扇 | 平板灯&排气扇 | 风暖浴霸&排气扇 |
| 卫浴安装 | 浴室柜 | × | 厂家直供严选 | 九牧 |
|  | 马桶 | × | 厂家直供严选 | 九牧 |
|  | 花洒 | × | 厂家直供严选 | 九牧 |
| 其它 | 卫生清洁 | 开荒清洁 | 开荒清洁 | 开荒清洁 |
|  | 材料搬运 | √ | √ | √ |
|  | 工程废料清运 | √ | √ | √ |